ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ

ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

- Επέλεξε ψυκτικά – κλιματιστικά μηχανήματα ενεργειακής κατηγορίας ‘Α.

- Μη λειτουργείς τον κλιματισμό με ανοικτές πόρτες.

- Χρησιμοποίησε μόνο το κλιματιστικό του χώρου που βρίσκεσαι.

- Μην ανοίγεις άσκοπα την πόρτα του ψυκτικού θαλάμου.

- Ρύθμισε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία και όχι στις ακραίες θέσεις λειτουργίας.

- Κάνε τακτική συντήρηση για μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

- Καθάριζε τακτικά τον συμπυκνωτή.

- Κάνε τακτικό έλεγχο διαρροών ψυκτικού ρευστού.

- Αντικατέστησε το παλιό ψυκτικό ρευστό με νέο οικολογικό.

- Έλεγξε την κατάσταση των θερμικών μονώσεων.